## 封-1 招标工程量清单
|  | 公共建筑工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A南门门卫
1.2 | 西北门门卫
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 南门门卫
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.611
2 | 011209001001 | 3.0mm厚银灰色铝单板 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:详设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚银灰色铝单板 3.面层固定方式:详设计图纸 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详设计图纸 5.嵌缝、塞口材料种类:详设计图纸 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 133.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011209001002 | 3.0mm厚白色铝单板 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:详设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚白色铝单板 3.面层固定方式:详设计图纸 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详设计图纸 5.嵌缝、塞口材料种类:详设计图纸 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 341.77
4 | 011209001003 | 12mm超白钢化玻璃 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm超白钢化玻璃 3.面层固定方式:满足设计及规范要求 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011209001004 | 3.0mm厚白色铝单板+UV印刷 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:详设计图纸（此处需深化设计，深化设计满足设计及规范要求，报价含深化设计费用及对应制、安费用） 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚白色铝单板+UV印刷 3.面层固定方式:详设计图纸 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详设计图纸 5.嵌缝、塞口材料种类:详设计图纸 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 546.62
6 | 011304001001 | 50mm宽LED型材灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:50mm宽LED型材灯 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 109.04
7 | 011304001002 | 20mm宽LED型材灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:20mm宽LED型材灯 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 671.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010808004001 | 铝合金门 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门窗套展开宽度:满足设计及规范要求 3.基层材料种类:满足设计及规范要求 4.面层材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.五金:综合考虑 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 2.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010603001001 | 实腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:钢柱（岗亭） 2.基础类型:满足设计及规范要求 3.埋板:满足设计及规范要求 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.除锈要求:满足设计及规范要求 7.防火要求:满足设计及规范要求 8.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 9.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 7.基础制作 8.埋板制作及安装 | t | 0.654
10 | 010501003001 | 基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30 2.钢筋:C12@150双层双向 3.垫层:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010807006001 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | [项目特征] 1.窗代号:满足设计及规范要求 2.框外围展开面积:满足设计及规范要求 3.框、扇材质:满足设计及规范要求 4.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料 | m2 | 5.88
12 | 010507001001 | 室外硬化 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 1.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011102003001 | 水磨石砖密拼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800水磨石砖密拼地面 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 37.1
14 | 031004008001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:DN50地漏 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001007001 | 排水管 | [项目特征] 1.安装部位:冷凝水水管 2.材质、规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2
16 | 011406001001 | 白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:满足设计及规范要求 2.腻子种类:满足设计及规范要求 3.刮腻子遍数:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 133.5
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:高不锈钢踢脚板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 35.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011302005001 | 软膜吊顶 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 17.5
19 | 011304001003 | 灯带(槽) | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:满足设计及规范要求 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m2 | 24.8
20 | 011502001001 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢板收口 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 24.78
21 | 030412001001 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:满足设计及规范要求 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
23 | 030408001001 | 电力电缆YJV5*16 | [项目特征] 1.型号:YJV5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.型号:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 471.81
26 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 31.36
27 | 030411004001 | 配线ZRBV-3X2.5 | [项目特征] 1.名称:ZRBV-3X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 251.52
28 | 030411004002 | 配线ZRBV-3X4 | [项目特征] 1.名称:配线ZRBV-3X4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 368.61
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030411004003 | 配线ZRYJV-3X6 | [项目特征] 1.名称:ZRYJV-3X6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 165.18
30 | 030404035001 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 16
31 | 030701003001 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:空调安装 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030701003002 | 空调器（利旧） | [项目特征] 1.名称:空调安装 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
33 | 030702002001 | 空调冷媒管 | [项目特征] 1.名称:满足设计及规范要求 2.材质:满足设计及规范要求 3.形状:满足设计及规范要求 4.规格:满足设计及规范要求 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 5
34 | 030404035002 | 空调专用开关 | [项目特征] 1.名称:空调专用开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030404034001 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
36 | 030502007001 | 光缆 | [项目特征] 1.名称:六类网线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 231.23
37 | 030502012001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 7
38 | 030701003003 | 空调拆除 | [项目特征] 1.名称:原空调拆除后转移至业主指定地点 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
39 | 010103002001 | 建渣及土石方外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.建渣费:综合考虑 3.运距:暂按20KM考虑，据实收方 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 21.13
40 | 010103002002 | 建渣及土石方外运增减1KM | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 21.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 010101003001 | 挖土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 21.13
42 | 011601001001 | 整体拆除 | [项目特征] 1.名称:原建筑整体拆除（含墙基等一切附属，需利旧设备设施的保护拆除） 2.渣场:需综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 42.26
43 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 4.743
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.54
45 | 010501004001 | 满堂基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30P6 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 23.55
46 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30 P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.08
47 | 010502003001 | 异形柱 | [项目特征] 1.柱形状:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 010505001001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30 P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.37
49 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:满足设计及规范要求 2.墙体类型:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 4.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 68.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 4.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 68.12
52 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:满足设计规范要求 2.防水层数:满足设计规范要求 3.防水层做法:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 46.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
53 | 010603002001 | 空腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:造型柱主结构 2.钢材品种、规格:满足设计及规范要求 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8.运输距离:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 14.874
西北门门卫
1 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.512
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011209001005 | 3.0mm厚银灰色铝单板 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:详设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚银灰色铝单板 3.面层固定方式:详设计图纸 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详设计图纸 5.嵌缝、塞口材料种类:详设计图纸 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 142.63
3 | 011209001006 | 3.0mm厚白色铝单板 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:详设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚白色铝单板 3.面层固定方式:详设计图纸 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详设计图纸 5.嵌缝、塞口材料种类:详设计图纸 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 364.86
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011209001007 | 12mm超白钢化玻璃（含电动门） | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm超白钢化玻璃 3.面层固定方式:满足设计及规范要求 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝、塞口材料种类:满足设计及规范要求 6.电机:满足设计及规范要求 7.五金:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 15.43
5 | 011304001004 | 50mm宽LED型材灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:50mm宽LED型材灯 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 108.4
6 | 011304001005 | 20mm宽LED型材灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:20mm宽LED型材灯 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 134.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010807006002 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | [项目特征] 1.窗代号:满足设计及规范要求 2.框外围展开面积:满足设计及规范要求 3.框、扇材质:满足设计及规范要求 4.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料 | m2 | 7.47
8 | 010808004002 | 铝合金门 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门窗套展开宽度:满足设计及规范要求 3.基层材料种类:满足设计及规范要求 4.面层材料品种、规格:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 2.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010507001002 | 室外硬化 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 1.2
10 | 011102003002 | 水磨石砖密拼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800水磨石砖密拼地面 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 50.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031004008002 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:DN50地漏 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
12 | 031001007002 | 排水管 | [项目特征] 1.安装部位:冷凝水水管 2.材质、规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 2
13 | 011406001002 | 白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:满足设计及规范要求 2.腻子种类:满足设计及规范要求 3.刮腻子遍数:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 78.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011105006002 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:高不锈钢踢脚板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 40.59
15 | 011302005002 | 软膜吊顶 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 27.9
16 | 011304001006 | 灯带(槽) | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:满足设计及规范要求 2.安装固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m2 | 24.8
17 | 011502001002 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢板收口 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 40.67
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
19 | 030408001002 | 电力电缆YJV5*16 | [项目特征] 1.型号:YJV5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.型号:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 219.24
22 | 030411004004 | 配线ZRBV-3X2.5 | [项目特征] 1.名称:ZRBV-3X2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 91.86
23 | 030411004005 | 配线ZRBV-3X4 | [项目特征] 1.名称:配线ZRBV-3X4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 385.26
24 | 030411004006 | 配线ZRYJV-3X6 | [项目特征] 1.名称:ZRYJV-3X6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030404035003 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 19
26 | 030404035004 | 空调专用开关 | [项目特征] 1.名称:空调专用开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
27 | 030701003004 | 空调器 | [项目特征] 1.名称:空调安装 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030702002002 | 空调冷媒管 | [项目特征] 1.名称:满足设计及规范要求 2.材质:满足设计及规范要求 3.形状:满足设计及规范要求 4.规格:满足设计及规范要求 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 5
29 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
30 | 030502007002 | 光缆 | [项目特征] 1.名称:六类网线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 29.88
31 | 030502012002 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030701003005 | 空调拆除 | [项目特征] 1.名称:原空调拆除后转移至业主指定地点 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
33 | 010103002003 | 建渣及土石方外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.建渣费:综合考虑 3.运距:暂按20KM考虑，据实收方 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 46.54
34 | 010103002004 | 建渣及土石方外运增减1KM | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 46.54
35 | 010101003002 | 挖土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 46.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 011601001002 | 整体拆除 | [项目特征] 1.名称:原建筑整体拆除（含墙基等一切附属，需利旧设备设施的保护拆除） 2.渣场费:需综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 93.07
37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 7.596
38 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 010501004002 | 满堂基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30P6 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 37.22
40 | 010503001002 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30 P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.05
41 | 010502003002 | 异形柱 | [项目特征] 1.柱形状:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.35
42 | 010505001002 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:C30 P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 010401003002 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:满足设计及规范要求 2.墙体类型:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 6.11
44 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 4.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 78.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 4.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 78.88
46 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:满足设计规范要求 2.防水层数:满足设计规范要求 3.防水层做法:满足设计规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 102.38
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 31.62
2 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:满足设计规范要求 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 324.16
3 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:满足设计及计算要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 39.78
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011702004001 | 异形柱 | [项目特征] 1.柱截面形状:满足设计及计算要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 180.77
5 | 011702005001 | 基础梁 | [项目特征] 1.梁截面形状:满足设计及计算要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 104.92
6 | 011702014001 | 有梁板 | [项目特征] 1.支撑高度:满足设计及计算要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 239.22
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 140000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 140000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 140000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：公共建筑工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 发光字 | 发光字 | 50000
2 | 零星拆除 | 零星拆除 | 10000
3 | 家具 | 家具 | 30000
4 | 造型栏杆 | 造型栏杆 | 50000
合 计 |  |  | 140000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费
1.2 | 附加税 | 增值税
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计